ANEXO

Universidad de la Defensa Nacional Pliego de Bases y Condiciones Particulares

Nombre del Organismo Contratante: Universidad de la Defensa Nacional

Denominación de la UOC: 498/00 – Departamento de Compras y Contrataciones

Domicilio legal: Maipú 262, planta baja, C.A.B.A. – Dpto. de Mesa de Entrada

Correo electrónico: compras@undef.edu.ar

| Procedimiento de selección |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de procedimiento: Contratación Directa | N.: 498-0001-CDI24 | Ejercicio: 2024 |
| Clase: Etapa única nacional |  |  |
| Modalidad: Sin modalidad |  |  |

Expediente N.: 43/2024

Rubro comercial: SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL

Objeto de la contratación: Servicio de recarga de matafuegos para ejercicio 2024

Costo del pliego: Sin valor.

Consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares

Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas, teniendo en cuenta lo detallado la Cláusula N. 03 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares

Circulares aclaratorias y/o modificatorias

Las circulares aclaratorias serán comunicadas con DOS (2) días hábiles y las modificatorias con UN (1) día hábil como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la apertura de las ofertas en un todo de acuerdo a la Cláusula N. 04 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares

Acto de apertura de ofertas

El acto de apertura de ofertas se realizará el día miércoles 10 de abril del 2024 a las 11:00 horas en Maipú 262, CABA (CP.: 1084), primer piso, Oficina N. 28 – Departamento de Compras y Contrataciones, sede del Rectorado de la Universidad de la Defensa Nacional

Importante: no se aceptarán ofertas presentadas por correo electrónico

## Cláusulas Particulares

01.- Régimen normativo: El presente procedimiento de selección se regirá por las disposiciones del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado Decreto Delegado N° 1.023/01 y su  Reglamento aprobado por Decreto N° 1.030/2016 aplicable al ámbito de la Universidad; el Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones aprobado por Disposición de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) N° 62/2016; el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por la Disposición ONC N° 63/2016 y sus modificatorias; y por el presente Pliego de Condiciones Particulares y sus Anexos.

02.- Vista y retiro de Pliegos: Cualquier persona podrá tomar vista o retirar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en el Departamento de Compras y Contrataciones de la Universidad de la Defensa Nacional, sita en la calle Maipú 262, 1º Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en el sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones, ingresando a https://comprar.gob.ar/, o bien desde nuestra página institucional:

https://www.undef.edu.ar/compras/

Se solicita a todos los posibles oferentes que hayan descargado el Pliego de manera online a través de los mencionados sitios, enviar un correo electrónico a compras@undef.edu.ar conjuntamente con los datos del oferente, en virtud de dejar la constancia de retiro del Pliego y poder recibir posteriormente las circulares aclaratorias y modificatorias que sean emitidas.

03.- Consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares: Las consultas deberán efectuarse hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura por escrito al Departamento de Compras y Contrataciones de esta Universidad sito en Maipú 262, C.A.B.A. 1° piso oficina 28, en el horario de 10:00 a 16:00 horas, o podrán ser enviadas a la dirección de correo electrónico compras@undef.edu.ar.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

Los consultantes que no hubieran retirado el Pliego de alguna de las formas prescriptas en el punto anterior, deberán suministrar, al momento de realizar la consulta, su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico, válidos para comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

04.- Circulares aclaratorias y/o modificatorias: La Universidad emitirá circulares aclaratorias y/o modificatorias, según corresponda, y serán comunicadas en forma fehaciente a los interesados y difundidas, hasta DOS (2) días para las aclaratorias y UN (1) día para las modificatorias, como mínimo de anticipación a la fecha fijada para el acto de apertura en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 50 del Decreto N° 1.030/2016.

05.- Presentación de las ofertas: Las ofertas deberán presentarse hasta el día y hora establecidos en la carátula del presente Pliego. No se aceptarán ofertas presentadas de forma extemporánea.

La oferta deberá ser presentada personalmente o por correo postal en el Departamento de Compras y Contrataciones de esta Universidad Nacional sito en Maipú 262, CABA, primer piso, Oficina N° 28. Deberá estar contenida en un sobre perfectamente cerrado, en donde se identifiquen en su cubierta los datos del procedimiento de selección al que correspondan, lugar, fecha y hora límites para la presentación de ofertas y fecha y hora de apertura.

En el caso que corresponda la entrega de muestras, estas serán individualizadas en la oferta y serán presentados en el Departamento de Compras y Contrataciones hasta la fecha y hora límites establecidas en la carátula del pliego.

06.- Mantenimiento de las ofertas: Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura. Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo. Conforme lo estipulado en el artículo 54 del Anexo al Decreto Reglamentario N. 1.030/2016 y el artículo 12 del Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición ONC N. 63/2016.

07.- Personas habilitadas para contratar: Podrán contratar con la Administración Nacional las personas humanas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 21 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (aprobado por Disposición ONC N° 63/2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones) y que se encuentren incorporadas como preinscriptas al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas.

La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar oferta. Cada una de las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una Unión Transitoria (UT), deberá cumplir en forma individual con los requisitos de habilidad para contratar detallados en el párrafo anterior.

08.- Requisitos de las ofertas: Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Deberán ser redactadas en idioma nacional.

- Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

- Los sobres, cajas o paquetes que las contengan se deberán presentar perfectamente cerrados y consignarán en su cubierta la identificación del procedimiento de selección a que corresponden, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.

- Deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas, cual es la oferta base y cual la alternativa.

- Los oferentes que no se encuentren preinscriptos en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), deberán constituir un domicilio físico especial en la respectiva oferta. El domicilio especial podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En este último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada.

- Los oferentes que no se encuentren preinscriptos en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), deberán constituir un domicilio electrónico especial en la respectiva oferta.

- Los interesados en participar en el presente procedimiento deberán figurar como preinscriptos en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) al comienzo de la evaluación de las ofertas. Para ello, deberán realizar las gestiones necesarias ante la Oficina Nacional de Contrataciones, a través del sitio de Internet de COMPR.AR https://comprar.gob.ar/.

- Dar estricto cumplimiento a toda la normativa vigente en materia laboral y convenciones colectivas de trabajo pertinentes.

- El Cocontratante y su personal no podrán circular o visitar lugares ajenos al lugar donde deban hacer la entrega de los servicios contratados o expresamente autorizados por autoridad competente. El Cocontratante deberá proveer a su personal la vestimenta completa a utilizar, inclusive el calzado, así como los necesarios elementos de seguridad en un todo de acuerdo con la naturaleza de las tareas a realizar, especialmente a los referidos para cargas y descargas de material pesado.

- Asimismo, contendrán la información que a continuación se detalla:

8.I Requisitos técnicos

- El servicio correspondiente deberá realizarse conforme la normativa aplicable en la materia de seguridad e higiene correspondiente, incluyendo las directrices de la Agencia Gubernamental de Control de Control de CABA (AGC).

- Se requiere presentar documento vigente que certifique la inscripción en el Registro de Fabricación, Reparación, Instalación y Control de Extintores y Equipos Contra Incendio (R.E.E.C.I), dependiente de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control de Control de CABA (AGC).

- Ver restantes requisitos técnicos obrantes en el Anexo V – Especificaciones Técnicas el cual contiene el pormenorizado de requerimientos técnicos del servicio por el cual se pretende realizar la contratación correspondiente, de acuerdo a lo solicitado por el Departamento de Obras, Mantenimiento y Servicios Generales en su calidad de Unidad Requirente y controladora del servicio. Se deberá dar cumplimiento a los requisitos allí solicitados, no pudiendo el oferente alegar desconocimientos.

8.II Requisitos administrativos

- El oferente deberá constituir domicilio especial para el procedimiento de selección en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el que serán válidas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en dichos procesos.

- Personas jurídicas: en el supuesto que el firmante de la oferta no coincida con las personas humanas informadas en la plataforma COMPR.AR en su rol de representante legal y/o apoderado, se deberá presentar indefectiblemente el documento que acredite la representación de quien suscriba la oferta.

- Cuando no surja de la plataforma COMPR.AR que el oferente se encuentra inscripto en los rubros solicitados en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se solicitará la presentación del estatuto social actualizado a fin de verificar la capacidad de obligarse.

- Constancia de Inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos.

- Contrato Social: se verificará que el objeto social del oferente contemple la prestación del servicio que se requiere, a través de la documentación presentada por el oferente (copia del estatuto societario o la documentación necesaria en caso que el oferente no posea estatuto o contrato social por tratarse de una persona humana) y/o la información obrante en el COMPR.AR.

- El oferente podrá adjuntar toda documentación que acredite el cumplimiento o participación en programas, certificaciones, y/o actividades relacionadas con la producción sustentable o que den cuenta que cumple con criterios de sustentabilidad. Dicha información adicional podrá ser utilizada por la Comisión Evaluadora para fundamentar la selección del proveedor para tener en consideración la oferta más conveniente.

- Anexo I - Declaración Jurada de elegibilidad

- Anexo II - Comunicaciones: indicando Domicilio, Teléfono, Horario de Atención y Dirección de Correo Electrónico en los cuales serán válidas todas las notificaciones realizadas.

- Anexo III - Datos Bancarios: en donde el oferente, en caso de ser adjudicado, declare donde deben realizarse el o los pagos por parte de esta Universidad.

- Anexo IV - Planilla de Cotización: indicando la cotización de los productos por renglón, el monto total de la oferta en número y en letras, y confirmando que las condiciones de pago, el mantenimiento de la oferta y el plazo de entrega responden a lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- Anexo V – Especificaciones Técnicas.

- Anexo VI - Declaración Jurada de Intereses – Decreto N° 202/17: Al efecto del cumplimiento a lo dispuesto en la Comunicación General N. 76/2017 de la Oficina Nacional de Contrataciones se deja establecido que las autoridades de la Universidad competentes a fin de autorizar el trámite del procedimiento de selección al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares serán:

- Autoridad para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento del procedimiento y la aprobación de los Pliegos: Rector: Dr. JULIO CESAR AUGUSTO SPOTA DNI NRO. 27.708.989.

- Autoridad para dictar el acto conclusivo de dicho procedimiento, incluyendo, la respectiva adjudicación, de así corresponder, dejar sin efecto, declarar desierto: Secretario General: Lic. CARLOS HERNAN ISASMENDI DNI NRO. 20.468.931.

- Anexo VII - Declaración Jurada de acreditación de condición de Micro, Pequeña y/o Mediana Empresa: Toda oferta presentada por una micro, pequeña y/o mediana empresa deberá ser acompañada por una Declaración Jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente.

- Anexo VIII - Declaración Jurada del cumplimiento del Decreto N° 312/2010: El oferente deberá presentar una Declaración Jurada por la que se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010.

09.- Moneda y forma de cotización: la oferta deberá estar consignada en PESOS ARGENTINOS. El precio cotizado será el precio final que deba pagar la Universidad por todo concepto que pudiera gravar esta operación (impuestos, tasas, derechos, etc.), así como también todos los gastos en que deba incurrir la empresa oferente para la prestación del servicio cotizado y los ocasionados por la presentación de las garantías establecidas.

Asimismo, se deberá consignar en la cotización:

Se deberá consignar el Precio Unitario y cierto (en números) con referencia a la unidad de medida establecida en la planilla de cotización del correspondiente Pliego, el precio total del renglón (en números), las cantidades ofrecidas y el total general de la oferta (en letras y números) en la moneda de cotización fijada en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a las cláusulas del mismo, según Anexo IV: Planilla de Cotización.

10.- Criterio de adjudicación: Por la naturaleza de la prestación del servicio objeto de la presente, la adjudicación será global, es decir, recaerá en un solo oferente que hubiera cotizado la totalidad de los renglones y que, a juicio de la Universidad, teniendo en cuenta valores objetivos, sea la oferta más conveniente a los intereses perseguidos. No se aceptarán ofertas parciales para la presente. El oferente deberá cotizar todos los renglones a tal fin para evitar ser desestimado. La justificación del presente surge para mantener la uniformidad y la logística que corresponde el servicio que reviste el carácter de esencial.

11.- Ofertas variantes: No se aceptarán ofertas variantes.

12.- Garantías

12.1.– Clases de garantías:

- Garantía de impugnación: En los casos en que el oferente presentare una impugnación, deberá acompañar la misma con una Garantía de Impugnación equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante, conforme al Inciso d) del artículo 78 del Anexo aprobado por el Decreto Reglamentario N° 1.030/2016.

Para el resto de los casos dispuestos en el artículo 32 del Pliego Único de Bases y Condiciones Particulares (aprobado por Disposición Oficina Nacional de Contrataciones N° 63/2016), se establece un monto fijo de PESOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO ($18.828.-).

Las garantías de impugnación serán reintegradas al impugnante sólo en caso de que la impugnación sea resuelta favorablemente.

12.2.- Excepciones: No será necesario la presentación de garantías cuando el monto de la oferta, de la Orden de Compra, venta o contrato no supere la cantidad de MIL MÓDULOS (M 1.000.-) que al momento corresponden al valor de PESOS VEINTISIETE MILLONES ($ 27.000.000.-). Asimismo, quedarán exceptuados de presentar garantías los procedimientos a los que se refiere el artículo 80 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N° 1030/2016.

No obstante, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo con el orden de afectación de penalidades establecido en el artículo 104 del Anexo que integra el Decreto Reglamentario N° 1.030/16, a requerimiento de la Universidad, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de efectuado el pago (artículo 40, último párrafo, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales mencionado).

12.3.- Formas de constitución: Las garantías mencionadas precedentemente y que se refiere el artículo N. 78 del Anexo del Decreto Reglamentario N. 1.030/2016, podrán constituirse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la Universidad de la Defensa Nacional, o giro postal o bancario. A tal fin se informa el número de cuenta de esta Universidad:

Banco: Banco Nación

N° de cuenta: 00596590045304

CBU: 0110659220065900453042

ALIAS: CUENTAUNDEF

b) Con pólizas electrónicas de seguro de caución, emitidas por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la Universidad de la Defensa Nacional CUIT N. 30-71493054-7.

c) Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (M260). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.

12.4.- Moneda: La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta.

12.5.- Devolución: Serán restituidas según lo estipulado en el artículo 81 del Anexo al Decreto N° 1.030/2016 y lo descripto en el artículo 43 de la Disposición ONC N° 62/2016.

13.- Verificación de la inscripción en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO): Dentro de los DOS (2) días hábiles siguientes de efectuado el acto de apertura de las ofertas, el Departamento de Compras y Contrataciones verificará en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), el estado en que se encuentra cada uno de los oferentes y, en su caso, les comunicará que realicen las gestiones necesarias ante la Oficina Nacional de Contrataciones para que se encuentren inscriptos y con los datos actualizados al momento de la emisión del dictamen de evaluación, según lo estipulado en el artículo 25 de la Disposición ONC N° 62/2016.

Para más información se requiere consultar el “Manual de procedimiento para la incorporación actualización de datos en el SIPRO” y la Disposición ONC N° 64/2016.

14.- Verificación sobre incumplimientos en cuestiones tributarias y previsionales: Se verificará que los oferentes no presenten incumplimientos en sus obligaciones tributarias y previsionales ante la Administración federal de Ingresos Públicos (AFIP), de acuerdo con lo establecido en la Resolución General-E AFIP N° 4164/2017.

En el supuesto de que el oferente posea deuda vigente con la AFIP, se lo intimará a subsanar su situación impositiva en el plazo previsto en la Cláusula 18 del presente pliego.

El incumplimiento de lo antes expuesto, una vez vencido el plazo de la subsanación mencionada, inhabilita a las firmas oferentes a contratar con la Administración Nacional, de acuerdo al artículo 28 inciso f) del Decreto Delegado N. 1.023/2001.

15.- Verificación de incumplimientos ante el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL): Se verificará que los oferentes no se encuentren incluidos en el REPSAL. Conforme a lo establecido en la Ley N° 26.940 a través del siguiente enlace: http://repsal.trabajo.gob.ar/Empleador/. Si el oferente se encuentra dentro del mencionado registro, no podrá contratar con la Administración Nacional durante el tiempo que permanezca en el mismo, de acuerdo al artículo 28 inciso h) del Decreto Delegado N. 1.023/01.

16- Evaluación de las ofertas: A efectos de la evaluación de las ofertas y el funcionamiento de la Comisión Evaluadora se aplica lo dispuesto por los artículos 65 del Anexo del Decreto Reglamentario N. 1.030/2016 y 27 del Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional (Disposición ONC N. 62/2016).

Los oferentes deberán tener en cuenta que el Departamento de Compras y Contrataciones, o la Comisión Evaluadora, podrán solicitar durante el período de análisis de las ofertas, aclaraciones sobre algún detalle de la misma, lo que no dará lugar a que el oferente modifique su oferta original, incluyendo la presentación de documentación complementaria o de muestras, según corresponda, sin que ello represente costo adicional o causal de reclamo alguno a la Universidad.

17.- Causales de desestimación de ofertas no subsanables: Serán desestimadas las ofertas, sin posibilidad de subsanación, cuando recaiga en alguna de las causales previstas en el artículo 66 del Anexo del Decreto Reglamentario N. 1.030/2016 y sus modificatorios y complementarios.

18.- Causales de desestimación de ofertas subsanables: Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los casos en el sentido de brindar a la Universidad la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas válidas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad. La subsanación de deficiencias se posibilitará en toda cuestión relacionada con la constatación de datos o información de tipo histórico obrante en bases de datos de organismos públicos, o que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes.

En este caso la Comisión Evaluadora o bien el titular de la citada Unidad Operativa en forma previa a recomendar la resolución a adoptar para concluir el procedimiento, deberán intimar al oferente a que subsane los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días, como mínimo para que subsane su oferta.

Si no se subsanaren los defectos en el plazo indicado, la Comisión Evaluadora de Ofertas o la Unidad Operativa de Contrataciones, según corresponda, desestimará la oferta de que se trate sin más trámite. La corrección de errores u omisiones no podrá ser utilizada por el oferente para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demás oferentes.

19. – Plazo de cumplimiento del servicio: El plazo de ejecución para el servicio de recarga de los matafuegos correspondientes deberá realizarse dentro de los treinta días corridos (30) contados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la Orden de Compra correspondiente.

20. – Lugar de retiro y entrega: La ejecución del servicio objeto de la presente será en la calle Maipú 262, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP.: 1084), sede del Rectorado de la Universidad de la Defensa Nacional, los días lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas. Allí se deberán retirar y devolver los matafuegos, según las especificaciones técnicas, y para tal fin se deberá coordinar con el Jefe de Obras, Mantenimiento y Servicios Generales, Sr. Guillermo Martinez, a través de la casilla de correo electrónico guillermo.martinez@undef.edu.ar y/o al número telefónico +541152283098.

21. - Ampliación o disminución del contrato: La Universidad tendrá derecho al aumento o disminución de los contratos, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 12, inciso b) del Decreto Delegado N. 1.023/2001, sus modificatorios y complementarios, y 100, inciso a) del Reglamento aprobado por el Decreto N. 1.030/2016, sus modificatorios y normas complementarias.

22.- Mora e incumplimientos de las obligaciones: Se aplicará lo establecido en el artículo 29 del Decreto Delegado N. 1.023/2001 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el reglamento aprobado por el Decreto N. 1.030/2016.

23.- Recepción de los bienes y la ejecución del servicio: Una vez cumplida la Orden de Compra y, previa conformidad del área requirente, la Comisión de Recepción emitirá el Acta de Recepción correspondiente. El plazo para emitir la conformidad de la recepción estará sujeto a lo dispuesto por el artículo 89 del Decreto Reglamentario N° 1.030/2016 y el artículo 44 del Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición ONC N° 63/2016.

24.- Forma de pago y lugar de presentación de las facturas:
Las facturas deberán presentarse sin excepción una vez recibida la recepción definitiva o parcial según corresponda por tratarse de adquisición de bienes o contrataciones de servicios conforme la cláusula precedente del presente Pliego y serán tipo B o C sin excepción.

Deberán ser presentadas en el Departamento de Tesorería, sito en Maipú 262 1° piso, C.A.B.A. en el horario de 10:00 a 16:00 horas. En caso de presentar una factura electrónica, deberá enviarse a la dirección de correo electrónico tesoreria@undef.edu.ar.

En cada factura deberá constar, por lo menos, los siguientes datos:

- Número y ejercicio de la Orden de Compra que corresponda.

- Renglón/es facturados.

- Breve descripción del renglón/es facturado/s.

- Monto unitario y total.

El plazo para el pago será de TREINTA (30) días corridos de la presentación de las facturas en la forma y en el lugar indicado, una vez emitida el Acta de Recepción. Si se hiciere alguna observación a la documentación presentada, el trámite de pago se interrumpirá hasta la subsanación del vicio.

El pago se efectuará mediante transferencia bancaria, según los datos consignados en el Anexo III – Datos Bancarios. La confirmación de la operación será enviada al correo electrónico indicado en dicho Anexo. La cuenta informada deberá estar a nombre del adjudicatario indefectiblemente.

En el caso de requerir el pago mediante cheque, el mismo deberá ser solicitado por nota adjunta a la factura y deberá ser retirado por las oficinas del Departamento de Tesorería sita en Maipú 262, Primer Piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 16 horas.  El cheque se emitirá CRUZADO y con la leyenda NO A LA ORDEN.

Esta Universidad reviste el carácter de “IVA EXENTO”, además de ser agente de Retención de IVA, ganancias y SUSS. En caso de que el oferente esté exento, deberá adjuntar la documentación al presentar la factura.

En caso de que los bienes adjudicados estén alcanzados por la alícuota diferencial del IVA, solicitamos tenga a bien indicarlo al momento de presentar su factura. De otra manera, en caso de corresponder, se retendrá la alícuota general.

25.- Indemnidad: El adjudicatario deberá cumplir con toda la normativa legal correspondiente a la actividad que realiza y mantendrá indemne a su costa a la Universidad y a su personal contra todos los juicios, reclamos, demandas y responsabilidades de toda naturaleza o especie, incluidas las costas y gastos que se deriven de actos y omisiones del cocontratante o de su personal o de sus proveedores o de otras personas que ante él fueren responsables en el cumplimiento de cualquiera de los términos y condiciones de la presente contratación.

Queda bajo la exclusiva responsabilidad del Adjudicatario todo accidente de trabajo que involucre a su personal o a terceros, vinculados con la prestación del servicio, como así mismo del cumplimiento de todas las obligaciones determinadas por las leyes laborales vigentes sin excepción.

El personal empleado por la adjudicataria para la prestación del servicio contratado no adquiere por medio de esta licitación ningún tipo de relación de dependencia con esta Universidad.

26.- Tribunal competente en caso de conflicto: Con la sola presentación de la oferta, los interesados, oferentes y/o adjudicatarios se someten, para la resolución de toda cuestión vinculada a la interpretación, aplicación o ejecución de las obligaciones dimanadas del presente Pliego, a la jurisdicción de los Tribunales Contencioso Administrativo Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción.

27.- Domicilio legal: Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Maipú 262, Planta Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Departamento de Mesa de Entrada - mesadeentrada@undef.edu.ar.

## Anexo I – Declaración jurada de elegibilidad

Nombre o razón social: __________________________________________________________________

Nº de C.U.I.T.:

_________________________________________________________________________

1.- En mi carácter de oferente de la Contratación Directa N° 01/2024, declaro bajo juramento conocer y aceptar las cláusulas que conforman el Pliego de Bases y Condiciones, sus notas aclaratorias y cuadros anexos obligándome a respetar cada una de sus estipulaciones tanto para la presentación de la oferta cuanto para la ejecución de su eventual contratación. La presente declaración exime de la presentación del pliego sellado y firmado de conformidad con lo estipulado en el artículo 52 del Decreto Reglamentario 1.030/2016.

2.- Declaro bajo juramento estar habilitado para intervenir en la contratación señalada precedentemente, en razón que la firma cumple los requisitos enumerados en el artículo 27º del Decreto Delegado N. 1.023/2001.

3.- Declaro bajo juramento que los responsables de la oferta no tienen impedimento para contratar con el Estado por cuanto no se encuentran comprendidos en ninguna de las situaciones enunciadas en el artículo N. 28 del Decreto Delegado N. 1.023/2001.

4.- Declaro bajo juramento no encontrarme incurso en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N. 1.030/2016.

5.- Declaro bajo juramento que no presento sanciones laborales hasta la fecha en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).

6.- Declaro bajo juramento que no poseo deudas exigibles en concepto de aportes derivados de mis obligaciones previsionales y de seguridad social, así como que los datos consignados en el presente formulario son correctos, haciéndome responsable de la veracidad de los mismos.

7.- Declaro bajo juramento cumplir con la legislación laboral vigente, en especial lo relacionado con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil.

8.- Declaro bajo juramento aportar en tiempo útil cuando me sea solicitada la información que requiera la sindicatura general de la nación (SIGEN) a los efectos de determinar el precio testigo para una contratación determinada según establece el reglamento.

9.- Declaro bajo juramento que no mantengo juicios con el Estado Nacional y/o Universidad de la Defensa Nacional, o sus entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar los mismos (carátula, número de expediente, juzgado y secretaría).

10.- Declaro bajo juramento la aceptación, en caso de controversias, de la jurisdicción de Justicia de los Tribunales Contencioso Administrativo Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con renuncia a cualquier otro fuero y jurisdicción que pudiera corresponder.

Fecha:   ____/____/____

___________________________

Firma y aclaración del oferente

Tipo y Nº de documento: ___________________

Cargo: __________________________________

## Anexo II – Comunicaciones

En mi carácter de oferente de la Contratación Directa Nº 01/2024 manifiesto expresamente que aceptaré como notificaciones válidas y fehacientes, con los alcances establecidos en los artículos 19, 20 y 21 del Decreto Reglamentario N° 1.759/1972 de la Ley de Procedimientos Administrativo N° 19.549, y sus modificaciones incluidas en el Decreto N° 1.883/1991, y sus modificatorias, y el artículo 7 del Decreto N° 1.030/2016, las comunicaciones que me curse la Universidad de la Defensa Nacional por cualquiera de los medios que a continuación se detallan: correo electrónico, carta certificada con aviso de retorno o telegrama colacionado con aviso de retorno, dirigidas a la dirección de correo electrónico o domicilio indicados en la presente, constituyendo plena prueba de la notificación y de su fecha, el reporte emitido por el equipo utilizado o su aviso de recepción.

A los efectos indicados precedentemente, denuncio los siguientes datos:

Nombre o razón social:

__________________________________________________________________

Nº de C.U.I.T. o Nº de Identificación (según corresponda):

______________________________________

Condición frente al IVA:

Responsable inscripto                 / Exento                    / Monotributo

Nº de Ingresos Brutos:

__________________________________________________________________

Teléfono.: ___________________

Correo electrónico: ______________________________________________

Domicilio Real:

Calle: ___________________________________________________________

Numero: __________________

Piso:_______________Departamento.:________________Localidad:___________________________________

Código Postal (CP): ___________

Provincia: __________________________________________________

Domicilio especial declarado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Calle: ________________________________________________________

N. :_____________________

Piso: ________ Departamento.: ____________ Localidad: _________________

Código postal: ________________

(*) Si el Domicilio Especial coincidiera con el real, por favor copiar los datos nuevamente.

_________________________

Firma y aclaración del oferente

## Anexo III – Datos bancarios

En caso de resultar adjudicado en el presente procedimiento, informo que los pagos correspondientes deberán realizarse a la cuenta bancaria cuyos datos se transcriben a continuación:

Nombre del beneficiario:

________________________________________________________________

Nº de C.U.I.T.: _________________________________________________________________________

Nº de CBU (22 dígitos): __________________________________________________________________

Tipo de cuenta (Cta. Cte. o caja de ahorro): _________________________________________________

Banco: ____________________________________________________________________________

Correo electrónico de confirmación: _______________________________________________________

__________________________

Firma y aclaración del oferente

## Anexo IV: Planilla de cotización

| Renglón | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Marca/ Modelo | Valor Unitario | Valor Total Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Unidad | 30 | Recarga de matafuego clase ABC de 5 kg, según especificaciones técnicas. |  | $ | $ |
| 02 | Unidad | 03 | Recarga de matafuegos clase ABC de 25 kg., según especificaciones técnicas. |  | $ | $ |
| 03 | Unidad | 05 | Recarga de matafuegos clase CO2 de 3,5 kg, según especificaciones técnicas. |  | $ | $ |

Monto total de la oferta (en números):

Monto total de la oferta (en letras):

Importante: se deberá cotizar únicamente con un máximo de DOS (2) decimales. Para las cotizaciones que no cumplan con este requisito, se considerarán “SOLAMENTE” los dos primeros dígitos sin redondeo. La sola presentación de la oferta implica el total conocimiento y aceptación de todas las normas que rigen el presente procedimiento de selección, conforme dispone el artículo 52 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Decreto N. 1.030/2016.

Aclaración: el oferente podrá rellenar la presente planilla a través del formato Word entregado en el presente pliego, no siendo necesaria la suscripción manual de los precios cotizados para todos los renglones, pudiendo elegir la que prefiera para su cometido.

________________________________________

Firma y aclaración del oferente

- Anexo V – Especificaciones técnicas

- Objeto:

Establecer las especificaciones técnicas y exigencias de calidad relacionadas con la contratación de un SERVICIO DE RECARGA DE MATAFUEGOS 2024.

- Efectos a adquirir y especificaciones:

| N° | Unidad de Medida | Cantidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Unidad | 30 | Recarga de matafuego clase ABC de 5 kg con reparaciones varias, prueba hidráulica y obleas de certificación IRAM 3517, según especificaciones técnicas y el cumplimiento de la normativa vigente aplicable en la materia. |
| 02 | Unidad | 03 | Recarga de matafuegos clase ABC de 25 kg con reparaciones varias, prueba hidráulica y obleas de certificación IRAM 3517, según especificaciones técnicas y el cumplimiento de la normativa vigente aplicable en la materia. |
| 03 | Unidad | 05 | Recarga de matafuegos clase CO2 de 3,5 kg con reparaciones varias, prueba hidráulica y obleas de certificación IRAM 3517, según especificaciones técnicas y el cumplimiento de la normativa vigente aplicable en la materia. |

- Requisitos:

  - Repuesto: Es cualquier parte, conjunto, o componente que se requiere para el mantenimiento de un conjunto, componente o

efecto original.

  - Remplazar: Acción que el ADJUDICATARIO deberá realizar indefectiblemente en los sistemas conjuntos y subconjuntos para

entregarlos en perfectas condiciones de uso y funcionamiento, utilizando repuestos o productos nuevos (originales o legítimos).

  - Mantenimiento: Son aquellos matafuegos que luego de la realización de su prueba hidráulica, por encontrarse dentro de los tiempos

reglamentarios de control de esta actividad, se debe ejecutar el mantenimiento adecuado para restituirle las condiciones de empleo a su carga (agente extintor) y componentes (mangueras, conectores, gatillos, pulsadores, etc).

  - Recarga: La recarga consistirá en el llenado o reemplazo del agente extintor. Para cierto tipo de matafuegos también incluirá el gas impulsor. Todos los extintores de incendios de tipo recargable se deben recargar después de cada uso o cuando se indique en una inspección o al realizarles mantenimiento. Las pautas para realizar la recarga son:

    - Al realizar la recarga, se deben seguir las recomendaciones del fabricante

    - La cantidad de agente de recarga se debe verificar pesándolo. Para determinar el peso bruto, todo el extintor debería pesarse vacío. El peso del agente de recarga especificado se

debería añadir a esta cantidad.

    - El peso bruto recargado debe ser el mismo que el peso bruto marcado en la placa de identificación.

    - Para los matafuegos que no tienen el peso bruto marcado en la placa de identificación o válvula, se debe fijar sobre el cilindro un rótulo permanente indicando el peso bruto.

    - El rótulo adicional con el peso bruto debe ser de material durable de tipo sensible a la presión, auto-destructivo.

  - Remplazo temporal: El servicio deberá incluir el préstamo de matafuegos de similares características mientras se realiza el trabajo, con marbetes reglamentarios, oblea auditoria IRAM (norma 3517-parte II).

  - Control y Seguimiento: Al momento de la entrega de los matafuegos pertinentes, el Departamento de Obras, Mantenimiento y Servicios Generales elaborará un documento por duplicado donde deberá constar el detalle y nro. de serie de los efectos entregados. Deberán suscribir con su firma al documento el Jefe del Departamento mencionado y el responsable de la firma que ejecute el retiro de los mismos, quedándose este último con el duplicado. Este documento firmado será suficiente para el seguimiento y control al momento de recibir los matafuegos con el servicio realizado, como también para tener identificado el efecto ante cualquier inconveniente que pueda surgir en el proceso.

  - Costos de traslados: Todo gasto ocasionado por fletes, acarreos, cargas, descargas, devolución de mercaderías y prestamos de equipos,

correrá exclusiva por cuenta del adjudicatario.

  - Remoción de Humedad: En todos los extintores de incendios, se debe extraer cualquier humedad antes de recargarlos. La humedad dentro de

un matafuego crea un riesgo grave de corrosión para el casco del extintor y también indica que el matafuego probablemente no es operable. La humedad puede introducirse en los casos siguientes:

    - Después de una prueba hidrostática.

    - Cuando se está realizando la recarga.

    - Cuando se ha retirado la válvula del cilindro.

    - Cuando se usa aire comprimido y una trampa de humedad para presurizar. Es muy importante extraer cualquier agua o humedad de todos los extintores de incendio antes de recargarlos. El exceso de humedad en un extintor de incendio de químico seco hace que se apelmace y forme grumos volviéndolo inservible. También provoca la corrosión del armazón y la válvula. En extintores de dióxido de carbono y halogenados, el exceso de humedad produce la formación de ácidos extremadamente corrosivos cuando se combinan con el agente extintor. Estos ácidos pueden corroer el armazón y la válvula del extintor.

  - Registros: El art. 184 del decreto 351/79 obliga al empleador a llevar un registro de inspecciones y tarjetas individuales por

equipo que permitan verificar el correcto mantenimiento y condiciones de los mismos. Los documentos que se usan para registrar las inspecciones son los siguientes:

    - Tarjeta de Mantenimiento. Tarjeta o etiqueta adherida que indica el mes y el año en que se realizó el mantenimiento, la que llevará la identificación de la persona o empresa que realizó el servicio.

    - Registro de Recargas. Cada extintor debe tener una etiqueta o rótulo anexo que indique el mes y año en que se hizo la recarga, identifique a la persona y la agencia que hizo el servicio.

    - Hoja de Vida. Hoja de vida de cada extintor, en ella se asientan todos los datos del equipo, y se van asentando todas las novedades, como ser: o fecha de mantenimiento, nombre o identificación de la persona o del responsable que la efectuó. o fecha en que se efectuó la última recarga, nombre o identificación de la persona o responsable que la efectuó. o Fechas de pH, resultado, deformación permanente luego del ensayo hidrostático. o costos de las reparaciones. o problemas detectados o repuestos que se cambiaron, etc. Estas tarjetas pueden ser del mismo tipo de las que usa el área de mantenimiento con las máquinas y equipos de la empresa.

    - Marbete. Collar de verificación de servicio.

  - Marbete indicador: Cada vez que el extintor deba ser intervenido como consecuencia de la tarea de mantenimiento y recarga se le deberá colocar un marbete indicador, en forma de disco. Para una rápida visualización de que el extintor ha sido desarmado, llevará en el cuello un disco indicador, de fenol formaldehído (baquelita) coloreado en su masa, con un color que cada año se cambiará oportunamente, según el cronograma establecido en esta norma y cuyas medidas, condiciones y características serán las indicadas a continuación. El disco indicador de mantenimiento y recarga se colocará entre la válvula y el recipiente de todos los extintores manuales (agua, polvo, C02, etc.) que según la norma deban ser desarmados en dicho proceso, de modo que estando la válvula colocada no pueda ser quitado sin antes romperlo.

  - Sello IRAM: El sello IRAM de conformidad con la Norma IRAM es una licencia especial que otorga el IRAM a aquellas empresas que en forma voluntaria se someten a las rigurosas inspecciones que realiza el IRAM para verificar el cumplimiento de la norma aplicable a la efectividad de su sistema de calidad. Las empresas de control, mantenimiento y recarga de extintores licenciatarias de Sello IRAM se encuentran bajo el control de las inspecciones del IRAM, para verificar que el servicio se realiza según lo establecido en la norma IRAM 3517-2. Estas inspecciones se realizan en los talleres de recarga y también como muestreos de mercado en las instalaciones de los propietarios, de forma de dar la máxima seguridad a los mismos.

- Implicaciones: la recarga implica el retiro de los equipos del edificio, su procesamiento en taller y su devolución, siendo obligación de la empresa de mantenimiento, dejar una dotación de matafuegos igual a la que retira a los efectos de no dejar sin protección el establecimiento.

## Anexo VI: Declaración jurada de intereses (Decreto N° 202/2017)

Tipo de declarante: persona humana

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |

Vínculos a declarar

¿La persona humana declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto N° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda).

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. |  | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17. |  |

Vínculos

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda).

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido).

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  | No se exige información adicional |

Información adicional:

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

__________________________		__________________		____________

Firma y aclaración del declarante		Carácter del que firma		       Fecha

Tipo de declarante: persona jurídica

| Razón social |  |
| --- | --- |
| CUIT/NIT |  |

Vínculos a declarar

¿La persona humana declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto N° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda).

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. |  | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17. |  |

Vínculo

Persona con el vínculo

¿La persona humana declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto N° 202/17?

| Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante) |  | No se exige información nacional |
| --- | --- | --- |
| Representante legal |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Sociedad controlante |  | Detalle Razón social y CUIT |
| Sociedades controladas |  | Detalle Razón social y CUIT |
| Sociedades con interés |  | Detalle Razón social y CUIT |
| Sociedad con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Director |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |

Información adicional:

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de Ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo  nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido).

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |

Información adicional:

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

___________________________		___________________________

Firma y aclaración del declarante		        Carácter del que firma		            Fecha

| Anexo VII – Declaración jurada de acreditación de ser micro, pequeña y/o mediana empresa |  |
| --- | --- |
| Razón social, denominación o nombre y apellido completos: |  |
| C.U.I.T.: |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que la firma cuyos datos se detallan al comienzo, reviste la condición de Micro, Pequeña y/o Mediana Empresa, toda vez que cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como tal de conformidad con la normativa vigente en la materia. |  |
| FIRMA: |  |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y N° DE DOCUMENTO: |  |
| CARÁCTER: |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

| Anexo VIII – Declaración Jurada del cumplimiento del Decreto N° 312/2010 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Razón social, denominación o nombre y apellido completos: |  |  |  |
| C.U.I.T.: |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  |  |  |
| Nro.: | Tipo: |  | Ejercicio: |
| Clase: |  |  |  |
| Modalidad: |  |  |  |
| Lugar, dia y horario del acto de apertura: |  |  |  |
| El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que dará estricto cumplimiento a las obligaciones que le correspondan cumplir conforme los términos del Decreto No 312/2010 y las normas complementarias y/o reglamentarias que se dictaren. |  |  |  |
| FIRMA: |  |  |  |
| Aclaración: |  |  |  |
| Tipo y Nro. de Documento: |  |  |  |
| Carácter: |  |  |  |
| Lugar y Fecha: |  |  |  |